## Foglio1
COMBUSTIBILE | P.C.I. * | COSTO (iva inclusa) |  | TIPOLOGIA D'IMPIANTO | Rendimento Centrale Termica | Esempio
[6 empty] | Consumo annuo ** | Costo totale Combutibile | Spesa | Costo/kWh
METANO | 9.4 | 0.7 | €/mc(iva 20%) | Impianto con caldaia aspirata | 80% | 1329.7872 | 930.8511 | 100% | 9.3085
|  |  |  | Impianto con caldaia premisc. a temp. Scorr. | 90% | 1182.0331 | 827.4232 | 88.89% | 8.2742
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 1013.1712 | 709.2199 | 76.19% | 7.0922
GPL | 7 | 1.1 | €/l (iva 20%) | Impianto con caldaia aspirata | 80% | 1785.7143 | 1964.2857 | 211% | 19.6429
|  |  |  | Impianto con caldaia premisc. a temp. Scorr. | 90% | 1587.3016 | 1746.0317 | 187.6% | 17.4603
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 1360.5442 | 1496.5986 | 160.8% | 14.966
GASOLIO | 10.1 | 1.18 | €/l (iva 20%) | Impianto con caldaia a aria soffiata | 80% | 1237.6238 | 1460.396 | 156.9% | 14.604
|  |  |  | impianto con caldaia pressurizzata multistadio | 90% | 1100.11 | 1298.1298 | 139.5% | 12.9813
|  |  |  | Impianto con caldaia a condensazione (solo BT) | 105% | 942.9514 | 1112.6827 | 119.5% | 11.1268
OLIO VEGETALE | 9.64 | 0.8 | €/l (iva 10%) | Impianto con caldaia a aria soffiata | 80% | 1296.6805 | 1037.3444 | 111.4% | 10.3734
LEGNA (25%umidità) | 3.8 | 0.14 | €/kg (iva 10%) | Impianto con caldaia a tiraggio naturale | 60% | 4385.9649 | 614.0351 | 65.96% | 6.1404
|  |  |  | Impianto con caldaia a fiamma rovesciata | 70% | 3759.3985 | 526.3158 | 56.54% | 5.2632
|  |  |  | Impianto con termocamino nuova generazione | 65% | 4048.583 | 566.8016 | 60.89% | 5.668
MAIS (12,5% umidità) | 5 | 0.2 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 83% | 2409.6386 | 481.9277 | 51.77% | 4.8193
PELLET | 4.5 | 0.25 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 83% | 2677.3762 | 669.344 | 71.91% | 6.6934
OILPELLET*** | 5.14 | 0.35 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 83% | 2344.0064 | 820.4022 | 88.13% | 8.204
CIPPATO(30% umidità) | 3 | 0.13 | €/kg (iva 10%) | Impianto con bruciatore ad aria soffiata | 70% | 4761.9048 | 619.0476 | 66.5% | 6.1905
OLIO VEGETALE | 9.64 | 0.75 | €/kg (iva 20%) | Cogenerazione 20kW elettrici + 35kW termici | 85% | 1220.4052 | 915.3039 | 98.33% | 9.153
CON POMPA DI CALORE (solo BT) **** |  |  |  |  | C.O.P.
ENERGIA ELETTRICA |  | 0.2 | €/kWh (ivato) | Pompa di calore aria/acqua o aria/aria | 2.5 | 4000 | 800 | 85.94% | 8
|  |  |  | Pompa di calore acqua/acqua | 3.5 | 2857.1429 | 571.4286 | 61.39% | 5.7143
|  |  |  | Pompa di calore (aria) geotermica | 4 | 2500 | 500 | 53.71% | 5
*kWh per unità di misura kg/mc/l
**calcolato per produrre 10000 kWh
***1 litro per 15kg PCI olio 9,64 kWh/l costo 0,75€/l
**** (solo BT) accoppiata a sistemi con acqua calda a 35° C.